## Tabelle1
Gebäude | [19 empty] | Heizsystem
HausNR.: | Gebäudetyp | Wohnung 1 | Wohnung 2 | NGF [m²] | Ausrichtung | Länge [m] | Breite [m] | Geschosse | Firsthöhe [m] | Dachform | Dachneigung [°] | Dachhöhe [m] | Dachüberstand [m] | Dachfläche (eine Seite) [m²] | FrontFassade (eine Seite) [m²] | SeitenFassade (eine Seite) [m²] | Dicke Zwischendecke [m] | BeheiztesVolumen [m³] | Gebäudehülle | Wärmeübergabe | Vorlauftemperatur [°C] | Typ | Hersteller | Kennfeld/COP | Kennfeld/EER | thermischer Speicher [l] | elektrischer Speicher | Trink-Warmwasser-System | inst. PV-Leistung [kWp] | elektrische Haus-Anschlussleistung [kW] | Schaltzeiteneinschränkung WP | Schaltzeiteneinschränkung Ladesäule
1 | MFH | 1 | 5 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
2 | MFH | 1 | 5 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
3 | MFH | 1 | 4 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
4 | MFH | 1 | 4 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
5 | MFH | 1 | 4 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
6 | MFH | 1 | 4 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
7 | MFH | 1 | 3 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
8 | MFH | 2 | 3 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
9 | MFH | 2 | 3 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
10 | MFH | 2 | 3 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
11 | MFH | 2 | 3 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
12 | MFH | 2 | 3 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
13 | MFH | 2 | 3 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
14 | MFH | 2 | 2 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
15 | MFH | 2 | 2 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
16 | MFH | 2 | 2 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
17 | EFH | 1 | 0 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
18 | EFH | 1 | 0 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
19 | EFH | 2 | 0 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
20 | EFH | 2 | 0 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
21 | EFH | 2 | 0 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
22 | EFH | 2 | 0 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
23 | EFH | 2 | 0 | 160 | ONOWSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
24 | EFH | 2 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
25 | EFH | 2 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
26 | EFH | 2 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
27 | EFH | 2 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
28 | EFH | 3 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
29 | EFH | 3 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
30 | EFH | 3 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
31 | EFH | 3 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
32 | EFH | 3 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
33 | EFH | 3 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
34 | EFH | 4 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
35 | EFH | 4 | 0 | 160 | NOSW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
36 | EFH | 4 | 0 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
37 | EFH | 4 | 0 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
38 | EFH | 4 | 0 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
39 | EFH | 4 | 0 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
40 | EFH | 4 | 0 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
41 | EFH | 4 | 0 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
42 | EFH | 5 | 0 | 160 | NS | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
43 | EFH | 5 | 0 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
44 | EFH | 5 | 0 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
45 | EFH | 5 | 0 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine
46 | EFH | 5 | 0 | 160 | OW | 10 | 8 | 2 | 8.4 | Satteldach | 33.5 | 2.6475 | 0.7 | 62.6637 | 56.6098 | 57.5246 | 0.4 | 396.1966 | KFW-55 | Flächenheizung | 55 | Split Luft-Wasser-Wärmepumpe | Generisch | Kennfeld | Kennfeld | ohne Vorgabe | ohne | wie Heizsystem | 5 | keine Vorgabe | keine | keine

## Tabelle2
Parameter Referenzszenario | Werte Lindenallee | Klasse | Attribut | Spalte1 | Site
HausNR.: |  | Building | ID | x | Building
| Code_BuildingVariant | ? | ? |  | BuildingPhysics
Wohnung 1 |  | Household | number_of_residents | x | BuildingElements
Wohnung 2 |  | Household | number_of_residents | x | Roof
| A_C_Ref | ? | ? |  | Wall
Ausrichtung |  | BuildingPhysics | orientation | x | Floor
Länge [m] |  | BuildingPhysics | building_length | x | Window
Breite [m] |  | BuildingPhysics | building_width | x | Door
Geschosse |  | Building | number_of_floors | x | Household
Firsthöhe [m] |  | BuildingPhysics | ridge_height | x | Contract
Dachform |  | Roof | type | x | DeliveryContract
Dachneigung [°] |  | Roof | tilt | x | HeatPump
Dachhöhe [m] |  | Roof | height | x | PhotovoltaicSystem
Dachüberstand [m] |  | Roof | overhang | x | ThermalStorage
| H_ve | ? | ? |  | Battery
| phi_int | ? | ? |  | HeatingSystem
| g_gl_n_Window_vertikal | ? | ? |  | ?
Dicke Zwischendecke [m] |  | ? | size_false_ceiling
BeheiztesVolumen [m³] |  | BuildingPhysics | heated_volume | x
| g_gl_n_Window_horizontal | ? | ?
Wärmeübergabe |  | HeatingSystem | heating_type | x
Vorlauftemperatur [°C] |  | HeatingSystem | flow_temperature | x
Typ |  | HeatPump | type | x
Hersteller |  | HeatPump | producer | x
Kennfeld/COP |  | HeatPump | COP | x
Kennfeld/EER |  | HeatPump | ? | x
thermischer Speicher [l] |  | ThermalStorage | capacity | x
elektrischer Speicher |  | Battery | capacity | x
Trink-Warmwasser-System |  | HeatingSystem | hot_water_system | x
inst. PV-Leistung [kWp] |  | PhotovoltaicSystem | nominal_power | x
elektrische Haus-Anschlussleistung [kW] |  | HeatingSystem | installed_power | x
Schaltzeiteneinschränkung WP |  | DeliveryContract | shutoff_time_hp | x
Schaltzeiteneinschränkung Ladesäule |  | DeliveryContract | shutoff_time_chargingpole | x
Gebäudetyp | Haustyp | Building | building_type | x
NGF [m²] | A_tot | Building | building_area | x
Gebäudehülle | Sanierungsgrad | Building | state_of_renovation | x
| Altersklasse | Building | age_class | x
| Year1_Building | Building | year_of_construction | x
| Year2_Building | Building | year_of_construction | x
| H_Transmission_ThermalBridging | BuildingPhysics | trans_heatloss | x
| h_Ventilation | BuildingPhysics | vent_heatloss | x
| A_Door_1 | Door | area | x
| U_Actual_Door_1 | Door | u_value | x
| A_Floor_cellar | Floor | area_cellar | x
| A_Floor_soil | Floor | area_soil | x
| U_Actual_Floor_cellar | Floor | u_cellar | x
| U_Actual_Floor_soil | Floor | u_soil | x
Dachfläche (eine Seite) [m²] | A_Roof_ext | Roof | area_ext | x
| A_Roof_unh | Roof | area_unh | x
| U_Actual_Roof_ext | Roof | u_ext | x
| U_Actual_Roof_unh | Roof | u_unh | x
| Region | Site | region | x
FrontFassade (eine Seite) [m²] | A_Wall_East, South, West, North | Wall | area | x
SeitenFassade (eine Seite) [m²] | A_Wall_East, South, West, North | Wall | area | x
| A_Wall_soil | Wall | area_soil | x
| U_Actual_Wall_ext | Wall | u_ext | x
| U_Actual_Wall_soil | Wall | u_soil | x
| A_Window_East, South, West, North, Horizontal | Window | area | x
| U_Actual_Window_vertikal | Window | u_vertical | x
| U_Actual_Window_horizontal | Window | u_horizontal | x
Note on B16: Autor: h_Vent*A_C_Ref (vgl. Common calculation method) [W/K]
Note on B17: Autor: (3 W/m² * A_Ref) [W]
Note on D22: Autor: Extra Klasse Heizsystem?
Note on B41: Autor: [W/K]
Note on B42: Autor: Hilfsspalte [W/m²K]
Note on D53: Autor: Vielleicht BuildableObject.location?